PW-VJ31三路交流电压隔离传感器/变送器

一、产品概述

此类产品是运用电磁隔离原理设计，采用输出与输入隔离（二隔离）以及输入、输出、电源均隔离（三隔离）隔离方式制作，具备导轨、螺钉两种安装方式，主要用于三相电压信号的实时监测和监控。

二、产品特点

●检测范围宽：1~600V；
●抗干扰能力强：可提供输出/电源端抗浪涌电压达4kV以上的产品；
●多种输出、多种安装检测方式，方便用户选择使用；
●可靠性高：隔离耐压≥2500VDC；
●可根据用户特殊情况量身定制特殊产品。

三、主要特性

●检测范围：1~600V
●输出纹波：10mV(0.2级)，15mV(0.5级)
●温漂特性：≤200ppm/℃(0.2)，≤500mS(0.5)
●响应时间：≤300mS
●静态功耗：Vz,Vd,Vg,Iz输出：200mW
　　　　　　Iy输出：250mW
●负载能力：负载≥2KΩ(电压输出)
　　　　　　负载≤250Ω(电流输出)
●工作环境：温度:-10~60℃；湿度:≤95%(不结露)

接线参考图